Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce
tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Znak sprawy: Bema-prace hydrauliczne/2025	Siedlce, 2025-12-30

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ## zwane dalej (Zaproszeniem)

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na:

wykonanie prac hydraulicznych w celu dostosowania wskazanych pomieszczeń na parterze modernizowanego budynku SPZOZ w Siedlcach przy ul. Bema 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Kilińskiego 29,  08-110 Siedlce

Tel.: 25 6444483,  Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz-siedlce.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.spzoz-siedlce.pl.

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac hydraulicznych w celu dostosowania wskazanych pomieszczeń na parterze modernizowanego budynku SPZOZ w Siedlcach przy ul. Bema 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac hydraulicznych w celu dostosowania wskazanych pomieszczeń na parterze modernizowanego budynku SPZOZ w Siedlcach przy ul. Bema 22. Numeracja pomieszczeń według załączonego planu. Plan nie ma naniesionych zmian i przedstawia stan obecny. Piętro jest w trakcie remontu. Zakres wykonywanych prac: Pomieszczenie 0.01 Demontaż i zaślepienie przyłączy w ścianie; Pomieszczenie 0.02 Demontaż i zaślepienie przyłączy w suficie i podłodze; Pomieszczenie 0.06 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki, schowanie kanalizacji w ścianie po drugiej umywalce oraz podejścia wody i odpowietrznik kanalizacji; Pomieszczenie 0.08 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.09 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.10 Przystosować instalację pod macerator. Opuścić podejścia na duży zlew z możliwością wstawienia wiadra. Pomieszczenie 0.11 Przystosować instalację pod macerator. Opuścić podejścia na duży zlew z możliwością wstawienia wiadra; Pomieszczenie 0.12 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.13 Opuścić podejścia pod jedną umywalkę, wykonać przyłącza pod zlew, pozostałe rury zaślepić w ścianie tak by nie wystawało; Pomieszczenie 0.16 Przesunąć umywalkę (ok. 1m) wykonać podejścia pod zaworki; Pomieszczenie 0.18 Przerobić podejścia na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.19 Schować 3kpl. przyłączy w ścianie, usunąć (zaślepić) 2 kratki w podłodze, wykonać podejście dla zlewu w zabudowie; Pomieszczenie 0.20 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.21 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.22 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.23 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.24 Przenieść umywalkę 1m w prawo wchodzą przez nowe drzwi przyłącza w korytarzu, z istniejącej łazienki wykonać podejście do nowej umywalki; Pomieszczenie 0.25 Na nowej ścianie wykonać przyłącza do umywalki; Pomieszczenie 0.26 Usunąć umywalkę zaślepić przyłącza w ścianie; Pomieszczenie 0.27 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.28 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.29 Kratka w podłodze do zaślepienia, przeróbka istniejącego brodzika na odpływ w podłodze; Pomieszczenie 0.30 Przeniesienie umywalki na zewnątrz 1m Pomieszczenie 0.31 Przerobienie instalacji pod zlew, wykonać podejście do dystrybutora wody po konsultacji z kierownikiem obiektu; Pomieszczenie 0.32 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki, zaślepić tak by w przyszłości można było zamontować umywalkę; Pomieszczenie 0.34 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki, zaślepić tak by w przyszłości można było zamontować umywalkę; Pomieszczenie 0.35 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.36 Przenieść umywalkę 1m Pomieszczenie 0.37 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.38 Przerobić podejście na wylewkę z umywalki; Pomieszczenie 0.39 Wykonać podejście pod zlew; Korytarz Podejście na zbiornik z wodą na korytarzu oddziału oraz na poczekalni w okolicy pomieszczenia 0.38, przerobić grzejnik przy pomieszczeniu 0.39 W każdym pomieszczeniu nawet nie wymienionym w spisie wykonania prac należy usunąć stare i nieużywane elementy instalacji hydraulicznej i sanitarnej. Poprzez usunięcie uważa się również ukrycie pod tynkiem po wcześniejszym zabezpieczeniu (zakorkowaniu), w taki sposób by żaden z elementów nie był widoczny i nie wystawał ze ściany.

## Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

## Miejsce realizacji: Siedlce

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 31.01.2026 r.

# Opis sposobu przygotowania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia.

## Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.

## Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej do sekretariatu SPZOZ w Siedlcach lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@spzoz-siedlce.pl  .

# Kontakt z wykonawcą

## Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Przemyslaw Sokołowski - e-mail psokolowski@spzoz-siedlce.pl Robert Misiak/Emilia Mikołajczuk - e-mail przetargi@spzoz-siedlce.pl

# Miejsce oraz termin składania ofert

## Ofertę, należy złożyć drogą elektroniczną  w terminie do dnia 2026-01-02 do godz. 12:00.

# OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty będą oceniane wg nw. kryteriów oceny ofert

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 100 % |

## Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 1 | Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga, gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

# Ochrona danych osobowych

## Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

## Zamawiający informuje, że:

## administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Kilińskiego 29 , 08-110 Siedlce.

## Tel.: 25 6444483, e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

## dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonanie prac hydraulicznych w celu dostosowania wskazanych pomieszczeń na parterze modernizowanego budynku SPZOZ w Siedlcach przy ul. Bema 22 – znak sprawy: Bema-prace hydrauliczne/2025 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

## odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

## dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

## Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

## obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

## obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

## Zamawiający informuje, że;

## udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;

## udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

## w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

## skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

Załączniki :

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Formularz oferty |
| 2 | Rzut pomieszczeń – Parter |
| 3 | Wzór umowy |