Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce
tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Wykaz części zamiennych i materiałów wliczonych w koszt kompleksowej usługi konserwacji dźwigów

- Żarówki sygnalizacyjne

- Dzwonki alarmowe

- Gniazda bezpiecznikowe

- Główki bezpiecznikowe

- Wstawki dolne

- Soczewki kaset i przyciski – przyciski kaset dyspozycji i kaset wezwań

- Płytki przełączników

- Płytki rygli

- Podkładki gumowe suwaków

- Odboje gumowe

- Zawiasy drzwi

- Gałki drzwi

- Korki drzwi

- Smarownice

- Oleje do uzupełniania poziomów

- Smary do uzupełniania

- Hermetyk

- Spirytus techniczny

- Taśma izolacyjna

- Farby

- Śruby maszynowe

- Nakrętki maszynowe

- Zawleczki

- Podkładki płaskie i sprężynujące

- Czyściwo

- Płótno ścierne

- Stop lutniczy

- Pasta lutownicza

- Benzyna

- Oświetlenie kabin

Uwaga – wymiana ww. materiałów i części zamiennych zawiera również koszty pracy określone w ryczałtowej cenie wykonywania kompleksowej konserwacji dźwigów.