## Arkusz1
Załącznik nr 4 - Formularz cenowy
ZADANIE nr 1 - dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego z pełnym serwisem oraz z prawami właściciela wynikającymi z gwarancji wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych oraz z kompletnym wyposażeniem (UPS, drukarka, lodówka , klimatyzator, stanowisko robocze).
Odczynniki do badań biochemicznych (kontrola codzienna na 2 poziomach-normalnym i patologicznym) oraz immunochemicznych
Lp. | Nazwa i rodzaj badania | Przewidywana liczba oznaczeń wraz z kontrolami | Cena jedn. brutto za 1 oznaczenie = wykonanie badania w zł | Wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | cena netto za 1 opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | cena brutto za 1 opakowanie w zł | Wartość brutto w zł | Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy
1. | ALT | 75000
2. | AST | 70000
3. | ASO | 4800
4. | Białko całkowite | 14000
5. | Bilirubina bezpośrednia | 7500
6. | Bilirubina całkowita | 32000
7. | Cholesterol | 61000
8. | Cholesterol-HDL | 61000
9. | Cholesterol-LDL | 61000
10. | CK | 14000
11. | Glukoza | 130000
12. | Amylaza | 25000
13. | ALP | 18000
14. | GGT | 26500
15. | CK-MB | 8500
16. | Kreatynina -met.Jaffe | 132000
17. | Kwas moczowy | 34000
18. | Lipaza | 19500
19. | Mocznik | 41500
20. | Fosforany nieorg. | 11200
21. | Magnez | 11300
22. | Wapń | 25000
23. | Żelazo | 30000
24. | Trójglicerydy | 62800
25. | LDH | 5300
26. | HbA1c | 39600
27. | CRP | 101000
28. | IL-6 | 1800
29. | Sód | 81000
30. | Potas | 91000
31. | Chlorki | 7000
32. | Etanol | 850
33. | Albumina w surowicy,moczu ,PMR | 10500
34. | RF | 5300
35. | TIBC | 3800
36. | Białko w moczu i PMR | 8000
37. | Ferrytyna | 19000
38. | anty-TSHR | 900
39. | TSH | 74000
40. | fT3 | 20500
41. | fT4 | 31500
42. | PRL | 2900
43. | PSA total | 14300
44. | CA 19.9 | 3600
45. | CA-125 | 2900
46. | HbsAg | 8700
47. | C-peptyd | 1000
48. | Anty-HBs | 600
49. | Anty-HAV/tot | 200
50. | CEA | 4100
51. | AFP | 3500
52. | HCV-Ab | 14500
53. | Prokalcytonina | 17500
54. | Anty-Tg | 5500
55. | Anty-TPO | 6400
56. | IgE | 3300
57. | Troponina ultraczuła wg.zaleceń PTK | 28500
58. | Witamina B12 | 13500
59. | HCG+beta | 2900
60. | FSH | 1500
61. | Kwas foliowy | 11900
62. | NT-proBNP | 25000
63. | HIV1/HIV2-Ab/Ag p 24 | 5300
64. | Witamina D total | 35000
65. | Toxo-IgM | 1400
66. | Toxo-IgG | 1100
67. | CMV-IgM | 1400
68. | CMV-IgG | 1400
69. | fPSA | 2000
70. | anty-CCP | 13500
71. | anty-HBcTotale | 1700
72. | Homocysteina | 20200
73. | Insulina | 9500
74. | Kortyzol | 1500
75. | LH | 1000
76. | Progesteron | 1000
77. | Parathormon | 1800
78. | Testosteron | 1800
79. | Treponema pallidum | 2100
80. | Lpa | 2500
81. | IgA | 550
RAZEM
Lp. | Nazwa | ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy, wielkość opakowania
1. | kalibratory
2. | kontrole
3. | płyny systemowe
4. | materiały zużywalne
5.*
6.*
7. | dzierżawa | 36 miesięcy
RAZEM
* możliwość rozszerzenia tabeli o potrzebną liczbę wierszy
ZADANIE nr 2 - dzierżawa analizatora hematologicznego z pełnym serwisem oraz z prawami właściciela wynikającymi z gwarancji wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych oraz z kompletnym wyposażeniem (UPS, drukarka, mieszadło hematologiczne na min.50 probówek)
Odczynniki hematologiczne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego
Odczynniki niezbędne do wykonywania – 161 500 morfologii na aparacie typu: CBC-5DIFF wraz z materiałami kontrolnymi - kontrola codzienna na 3 poziomach - normalnym i patologicznych
1. Odczynniki hematologiczne
Lp. | Nazwa odczynnika | Liczba opakowań | Cena jednostkowa brutto za 1 oznaczenie w zł. | Wielkość opakowania | cena netto za 1 opakowanie w zł | Wartość netto w z ł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | cena brutto za 1 opakowanie w zł | Wartość brutto zł | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.*
Razem
* możliwość rozszerzenia tabeli o potrzebną liczbę wierszy
2. Wartość materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych
Lp. | Nazwa | ilość | cena netto za 1 opakowanie w zł | Wartość netto w z ł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | cena brutto za 1 opakowanie w zł | Wartość brutto zł | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy
1.
2.
3.*
4. | Dzierżawa | 36 miesięcy
Razem
* możliwość rozszerzenia tabeli o potrzebną liczbę wierszy
ZADANIE nr 3 – dzierżawa analizatora koagulologicznego z pełnym serwisem oraz z prawami właściciela wynikającymi z gwarancji wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych oraz z kompletnym wyposażeniem (UPS, drukarka , klimatyzator, stanowisko robocze)
Odczynniki do analizatora koagulologicznego,kalibratory,materiałykontrolne (codzienna kontrola -2poziomy )oraz mat.zużywalne
Lp. | Nazwa i rodzaj badania | Przewidywana ilość oznaczeń wraz z kontrolami | Cena jedn. brutto za 1 oznaczenie = wykonanie badania w zł | Wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | cena netto za 1 opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | cena brutto za 1 opakowanie w zł | Wartość brutto w zł | Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy | Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1. | PT | 46100
2. | APTT | 37500
3. | Fibrynogen | 13100
4. | D-dimer | 29500
5. | kalibratory
6. | materiały kontrolne
7. * | materiały zużywalne
8. | dzierżawa | 36 miesięcy
RAZEM
koszt badania D-dimerów szacowany przy założeniu,że ok.20%pacjentów posiada wartości powyżej 4.000ng/ml
* możliwość rozszerzenia tabeli o potrzebną liczbę wierszy
ZADANIE nr 4 – dzierżawa aparatu do posiewu krwi z pełnym serwisem oraz z prawami właściciela wynikającymi z gwarancji wraz z dostawą odczynników oraz z kompletnym wyposażeniem (UPS, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych)
Odczynniki z dzierżawą aparatu do posiewu krwi
1. odczynniki do hodowli drobnoustrojów z płynów ustrojowych
Lp. | Nazwa i rodzaj badania | Przewidywana ilość badań | Cena jedn. brutto za 1 oznaczenie = wykonanie badania w zł | Wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | cena netto za 1 opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | cena brutto za 1 opakowanie w zł | Wartość brutto w zł | Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy
1. | Podłoża do posiewu krwi –dla bakterii tlenowych | 3000
2. | podłoża do posiewu krwi -dla bakterii tlenowych z neutralizatorem antybiotyków | 3000
3. | Podłoża pediatryczne9dla małej objętości materiału) do posiewu krwi- dla bakterii tlenowych z inhibitorem i neutralizatorem antybiotyków | 1200
4. | Podłoża do posiewu krwi –dla bakterii beztlenowych z neutralizatorem antybiotyków | 200
5.*
6. | Dzierżawa | 36
RAZEM:
* możliwość rozszerzenia tabeli o potrzebną liczbę wierszy
ZADANIE nr 5 - dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oceny lekowrażliwości z pełnym serwisem oraz z prawami właściciela wynikającymi z gwarancji wraz z dostawą odczynników
Odczynniki z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oceny lekowrażliwości
l.p. | nazwa | Przewidywana ilość oznaczeń wraz z kontrolami | Cena jedn. brutto za 1 oznaczenie = wykonanie badania w zł | Wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | cena netto za 1 opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | cena brutto za 1 opakowanie w zł | Wartość brutto w zł | Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy,
1. | Testy do identyfikacji Haemophilus/Neisaeriaceae | 100
2. | Testy do identyfikacji drobnoustrojóqw gram ujemnych | 1500
3. | Testy do identyfikacji drobnoustrojów gram dodatnich | 400
4. | Testy do identyfikacji grzybów | 100
5. | Testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów gram ujemnych | 3000
6. | Testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów gram dodatnich | 1000
7. | Testy do oznaczania lekowrażliwośc grzybów | 120
8. | Testy do oznaczenia lekowrażliwości drobnoustrojów wielolekoopornych (MDR, XDR) | 200
… * | materiały zużywalne
RAZEM
* możliwość rozszerzenia tabeli o potrzebną liczbę wierszy
Lp. | Nazwa | ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | Cena jedn. brutto w zł | Wartość brutto zł | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy,
| dzierżawa | 36 miesięcy
RAZEM
* możliwość rozszerzenia tabeli o potrzebną liczbę wierszy
ZADANIE Nr 6 - dzierżawa automatycznego analizatora do metody WesternBlot , UPS, zestawy testowe do oznaczania przeciwciał anty-Borrelia IgM i IgG w surowicy i PMR
Dzierżawa automatycznego analizatora do testów Blot, UPS-umozliwiający podtrzymanie napięcia,zestawy testowe do oznaczania przeciwciał anty-Borrelia IgM i IgG w surowicy i PMR w okresie 12 mcy
| Nazwa i rodzaj badania | Przewidywana ilość oznaczeń /12 m-cy | Cena jedn. brutto za 1 oznaczenie = wykonanie badania w zł | Wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | cena netto za 1 opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | cena brutto za 1 opakowanie w zł | Wartość brutto w zł | Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1. | Anty Borrelia IgM -met.Western/Line-Blot | 800
2. | Anty Borrelia IgG -met.Western/Line-Blot | 900
3. | materiały zużywalne
4.
5.
6.*
7. | Dzierżawa | 12 miesięcy
RAZEM
* możliwość rozszerzenia tabeli o potrzebną liczbę wierszy