## Arkusz1
Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz cenowy
Numery katalogowe dla wszystkich rozmiarów - dotyczy każdego pakietu
Zadanie nr 3 - rękawice chirurgiczne sterylne z neoprenu i lateksowe
l.p. | nazwa | j.m. | Ilość | cena jedn. netto w zł | wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | wartość brutto w zł | producent/nr katalogowy producenta/nazwa handlowa | ilość sztuk w opakowaniu (jeśli dotyczy) | ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym (kartonie) (jeśli dotyczy) | Kod EAN
1. | Rękawice chirurgiczne z neoprenu bezlateksowe (wewnętrzna powierzchnia pokryta poliuretanem i silikonem), bezpudrowe, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, mankiet gładki bez rolowanego rantu, szczelnie pakowane parami, anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne, odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy na palcu 0,19 mm +/- 0,01, na dłoni 0,18mm +/- 0,01, na mankiecie 0,15mm +/- 0,01, min.dł.: 280 mm. AQL≤1,5. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane w opakowaniu zbiorczym po 50 par Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. | para | 3500 | [6 empty] | op = 50 par
2. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, białe, kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, zróznicowane na prawą i lęwą dłoń, mankiet prosty z tasmą adhezyjną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowa, silikonowana i chlorowana, wewnętrzna pokryta poliuretanem, polimerem i silikonem, grubość na palcu min. 0,22mm+/- 0,02mm, na dłoni min. 0,20mm +/- 0,02mm, na mankiecie min. 0,20mm+/- 0,05mm, długość min. 290 +/-0,05mm, poziom protein lateksu <30ug/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3), AQL 0,65, Pakowane w opakowaniu zbiorczym po 50 par. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5. | para | 9000 | [6 empty] | op = 50 par
Razem:
Zadanie nr 12 - zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych, igła do blokad
Lp. | nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto w zł | wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | wartość brutto w zł | producent/nr katalogowy producenta/nazwa handlowa | ilość sztuk w opakowaniu (jeśli dotyczy) | ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym (kartonie) (jeśli dotyczy) | Kod EAN
1. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego: Igła Tuohy 18G x 80mm, posiadająca znaczniki na igle co 1 cm, skrzydełka na stałe zintegrowane z uchwytem igły; Cewnik wykonany z poliamidu z 3 otworami bocznymi, posiadający miękką końcówkę, eliminującą ryzyko przebicia opony twardej i innych uszkodzeń spowodowanych końcówką standardowego cewnika; Filtr płaski zewnątrzoponowy 0,2 µm; Mocowanie filtra do skóry umożliwiające łatwe podanie leku dzięki możliwości obracania go wokół własnej osi; Przezroczysty, umożliwiający kontrolę cewnika, zatrzaskowy łącznik cewnika z końcówką luer lock do filtra; Strzykawka do metody spadku oporu z końcówką luer ( LOR) z paraboliczną skalą zapobiegającą pomyleniu jej ze standardową strzykawką. op = 20 szt | op | 2 | [6 empty] | op = 20 szt
2. | Igla zewnatrzoponowa G18 x 80 mm, ze szlifem Tuohy, op = 25 szt | op | 1 | [6 empty] | op = 25 szt
3. | Mocowanie+opatrunek do cewników RA, op = 25 szt | op | 1 | [6 empty] | op = 25 szt
4. | Żółty łącznik do cewników 20-24G, op = 25 szt | op | 1 | [6 empty] | op = 25 szt
5. | Igła 22G x 80mm, igła do blokad pod kontrola neurostymulatora Stimuplex HNS12 o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG, do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzania blokad, posiadająca: igłę z odizolowanym szlifem 30° i zaizolowaną na całej dlugości ze znacznikami głębokości wkłucia, powierzchnię echogeniczną o lepszej widoczności pod USG na 3 odcinkach od czubka igły, powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20mm od czubka igły, uchwyt igły ergonomiczny rowkowany dla lepszego trzymania w palcach z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu igły, kabelelk elektryczny i drenik infuzyjny zintegrowany na stałe z uchwytem igły, koniec drenika infuzyjnego zamkniety koreczkiem luer lock, znacznik głębokości wkłucia igły co 1cm, pakowane pojedynczo, sterylne, w rozmiarze: 22G 0,70x80mm, op = 25 szt | op | 1 | [6 empty] | op = 25 szt
6. | Złożona teleskopowo osłona na głowicę USG 15x122cm wykonana z miękkiego, elastycznego i przezroczystego poliuretanu, odpornego na rozdarcie. Na osłonie naklejki czytelnie informujące o sposobie założenia na dłoń. Sterylny zestaw osłona na głowicę USG wraz z żelem Rozmiar - 15cm x 122cm Dodatkowa etykieta kontrolna na osłonie, przypominająca anestezjologowi aby sprawdził, którą część ciała ma znieczulić, Nie zawiera lateksu, Zawiera : Sterylna serweta na stolik 30cm x 30cm, Sterylny żel w saszetce 20g, 2 x gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG, Wygodne opakowanie indywidualne, mieszczące się w kieszeni fartucha 21cm x 13cm, op = 30 szt | op | 5 | [6 empty] | op = 30 szt
7. | Złożona teleskopowo osłona na głowicę USG 15x61cm wykonana z miękkiego, elastycznego i przezroczystego poliuretanu, odpornego na rozdarcie. Na osłonie naklejki czytelnie informujące o sposobie założenia na dłoń. Sterylny zestaw osłona na głowicę USG wraz z żelem Rozmiar - 15cm x 61cm Dodatkowa etykieta kontrolna na osłonie, przypominająca anestezjologowi aby sprawdził, którą część ciała ma znieczulić, Nie zawiera lateksu, Zawiera: Sterylna serweta na stolik 30cm x 30cm, Sterylny żel w saszetce 20g, 2 x gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG, Wygodne opakowanie indywidualne, mieszczące się w kieszeni fartucha 21cm x 13cm, op = 30 szt | op | 1 | [6 empty] | op = 30 szt
RAZEM
Zadanie nr 17 - kaniula noworodkowa, sonda Sengstakena, kaniula dotętnicza
Lp. | nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto w zł | wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | wartość brutto w zł | producent/nr katalogowy producenta/nazwa handlowa | ilość sztuk w opakowaniu (jeśli dotyczy) | ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym (kartonie) (jeśli dotyczy) | Kod EAN
1. | Kaniula noworodkowa 0,6x19, przepływ 13ml/min (bez portu bocznego) Luer Lock, 26G, wyposażony w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), kaniule mają posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi w momencie wkłucia | szt. | 1000
2. | Sonda Sengstakena długość min.100cm.Balon wykonany z mieszaniny silikonu i lateksu, sterylizowane tlenkiem etylenu, mają posiadać porty do napełniania balonów z zastawkami, co ułatwia aplikację sondy, dostępne w rozmiarach: 15ch, 18ch i 21ch do wybory Zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu | szt. | 10
3. | Kaniula dotętnicza – sterylna, j.u., przeznaczona do wprowadzenia do tętnic obwodowych, wyposażona w zawór odcinający typu FloSwitch i skrzydełka do umocowania, rozmiar 20G/1.10mmx45mm | szt. | 450
4. | Bezigłowa zastawka (port) do iniekcji typu B-safe, do wielokrotnych iniekcji, pobrań krwi lub podawania leków, do stosowania z zestawami do przetoczeń, strzykawkami oraz innym sprzętem medycznym z końcówką luer lub luer-lock, zakończony z jednej strony żeńskim łącznikiem luer-lock, a z drugiej męskim adapterem luer-lock, wykonana z 3 zespalanych ze sobą elementów całkowicie pozbawionych lateksu, DEHP, PCV oraz ftalanów, stosowana gdy wymagany jest duży przepływ oraz system zamknięty, wykonany z poliwęglanu odpornego na działanie lipidów, podzielna membrana wykonana z medycznego silikonu Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji, Sterylizowana tlenkiem etylenu, Opakowanie papier-folia | szt. | 150
5. | Przedłużacz z portem do iniekcji, bezigłowym, trójdrożnym typu B-safe, do wielokrotnych iniekcji, pobrań krwi lub podawania leków, do stosowania z zestawami do przetoczeń, strzykawkami oraz innym sprzętem medycznym z końcówką luer lub luer-lock, trzy zastawki luer,wykonane z 3 zespalanych ze sobą elementów całkowicie pozbawionych lateksu, DEHP, PCV oraz ftalanów, wykonane z poliwęglanu odpornego na działanie lipidów, podzielna membrana wykonana z medycznego silikonu do bezpiecznej, bezigłowej iniekcji, obrotowy łącznik luer-lock dren o długości 21 cm, dren z PCV, zacisk ślizgowy na każdym przedłużaczu, obrotowy łącznik luer lock, dwa rozmiary 3.0 x 4.1 mm ; 1,2 x 2,5 mm Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji, Sterylizowana tlenkiem etylenu, Opakowanie papier-folia | szt. | 150
6. | Pojemnik zbiorczy do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania, poj. 10ml | szt. | 300
7. | Łącznik kątowy obrotowy wielorazowego użytku z możliwością wprowadzenia bronchoskopu | szt. | 20
8. | Przyrząd do upustu i preparatyki krwi z pojemnikiem 450 ml | szt. | 30
9. | Płytki czyszczące z powierzchnią ścierną, używane podczas zabiegów elektrochirurgicznych do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni elektrody w jednorazowych lub wielorazowych uchwytach. Płytka widoczna w promieniach rtg dzięki umieszczeniu metalicznego przewodu w powierzchni płytki. Mocny klej zapewnia dobrą przyczepność do powierzchni. Nie zawiera lateksu. Powierzchnia 50 x 50 mm. Materiał wewnętrzny- pianka. Grubość 4mm. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Zgodne z dyrektywą 93/42/CEE. Pakowany pojedynczo w zgrzewanych kopertach papierowo-foliowych | szt. | 800
RAZEM
Zadanie nr 30 - dreny w torze napływu, filtry do laparoskopu, elektrody
Lp. | nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto w zł | wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | wartość brutto w zł | producent/nr katalogowy producenta/nazwa handlowa | ilość sztuk w opakowaniu (jeśli dotyczy) | ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym (kartonie) (jeśli dotyczy) | Kod EAN
1. | dren w torze napływu kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą laparoskopową Olympus, wielorazowy dren płuczący, do pompy LP100, 1 szt na 20 użyć | szt. | 10
2. | dren w torze napływu kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą laparoskopową Olympus,jednorazowy dren płuczący, do pompy LP100, 1 szt w opakowaniu, opakowanie zbiorcze 10 szt | op. | 6 | [6 empty] | op = 10 szt
3. | neutralna elektroda bierna, płytka pacjenta, dla dorosłych powyżej 15kg, powierzchnia kontaktowa 140cm2, bez kabla, j.u., op = 100 szt | op | 6 | [6 empty] | op = 100 szt
4. | neutralna elektroda bierna, płytka pacjenta, rozmiar uniwersalny - dla dzieci i dla dorosłych powyżej 5kg, powierzchnia kontaktowa 110cm2, bez kabla, j.u., op = 100 szt | op. | 1 | [6 empty] | op = 100 szt
RAZEM
Zadanie nr 38 - paski do badania poziomu glikemii z kompatybilnymi glukometrami
Lp. | nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto w zł | wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT w zł | wartość brutto w zł | producent/nr katalogowy producenta/nazwa handlowa | ilość sztuk w opakowaniu (jeśli dotyczy) | ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym (kartonie) (jeśli dotyczy) | Kod EAN
1. | Paski do badania poziomu glikemii Wymogi: - Nie wymaga kodowania - Paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta (może być stosowany u pacjentów poddanych tlenoterapii oraz z niedotlenieniem); - rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka krwi włośniczkowej, żylnej, tętniczej lub pobranej od noworodków ; pobrana z opuszki palca a także z innych części ciała (z kłębu dłoni, przedramienia, ramienia, łydki lub uda) - zakres pomiaru glukozy we krwi mieści się w przedziale od 10 do 600 mg/dL (0,6–33,3 mmol/L) ; - możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; - czas pomiaru: 4 sekundy (szybkość pomiaru); - objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,6ul ; - kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); - Opakowanie / fiolka zawierające 50 sztuk pasków z terminem przydatności do użytku minmimum 6 miesięcy po otwarciu fiolki. Kompatybilne z glukometrami zaoferowanymi w pozycji 2. * | op. | 1500 | [6 empty] | op = 50 pasków
2. | Glukometry kompatybilne z zaoferowanymi paskami, muszą posiadajać instrukcje obsługi, w których producent urządzenia wskazuje wytyczne do ich dezynfekcji. * | szt. | 50
3. | Zestaw dwóch rodzajów płynów kontrolnych na trzech poziomach - niski , normalny, wysoki, z terminem przydatności do użytku minimum 3 miesiące po otwarciu fiolki; | op. | 50
RAZEM
* glukometr i paski testowe zgodne z normą ISO 2015:15197 w pełnym zakresie