Parametry graniczne dla Zadania nr 15

Zadanie nr 15 - Dzierżawa analizatora do oceny równowagi kwasowo-zasadowej: podstawowego i pomocniczego (wykonującego ok.10% wszystkich badań) wraz z odczynnikami i kontrolami (codziennie 1 poziom) wymaganymi do wykonania 4 000 badań w skali 12 miesięcy

Urządzenie model/typ / wersja : ......................................................................................................................;

Producent: ……………………………………………………..…………….:

| Lp. | Parametr | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| 1. | Parametry mierzone : pH, pCO2, pO2, SatSO2, Ca2+, tHb, COHb, HHb, MetHb ,mleczany |  |  |
| 2. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary. |  |  |
| 3. | Możliwość wykonania analizy z krwi tętniczej ,żylnej, pępowinowej i włośniczkowej |  |  |
| 4. | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 5. | Wbudowana drukarka |  |  |
| 6. | Automatyczna kalibracja jedno i dwu punktowa bez użycia butli gazowych |  |  |
| 7. | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |  |
| 8. | Elektrody bezobsługowe |  |  |
| 9 | Objętość próbki krwi wymagana do oznaczenia wszystkich parametrów nie większa niż 200ul |  |  |
| 10 | Zapewnienie podłączenia analizatorów systemowych do laboratoryjnego systemu informatycznego- CENTRUM (pełna dwukierunkowa komunikacja) |  |  |
|  | dodatkowe wymagania |  |  |
| 11. | UPS-podtrzymujący napięcie min.30 minut |  |  |
| 12. | W przypadku zaoferowania używanego analizatora, aparat musi być po gruntownym przeglądzie z wymianą wszystkich części zużywalnych. Rok produkcji- nie starszy niż 2019 r |  |  |
| 13. | Instrukcja obsługi producenta w języku polskim |  |  |
| 14. | Certyfikat CE |  |  |
| 15. | Montaż i uruchomienie analizatora, włączenie do LIS oraz testowanie na materiale od pacjentów |  |  |
| 16. | Szkolenie dla pracowników (12 osób) w siedzibie Zamawiającego |  |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |
| 17. | Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis do aparatu oddanego w dzierżawę |  |  |
| 18. | Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy – max 24 godziny |  |  |
| 19. | W przypadku awarii której usunięcie będzie trwało dłużej niż 24 godziny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bez dodatkowej opłaty aparat zastępczy o koszcie jednostkowym badań nie wyższym niż w przedmiotowej umowie |  |  |

Ocena parametrów technicznych

| Lp. | Parametr | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punktacja | Potwierdzenie, opis, |
|  | Elektrody wymieniane pojedynczo, według zużycia | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Razem |  |  |