ZADANIE 1 – MEBLE

- Krzesło polietylenowe z podłokietnikami – 12  SZT

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych.

| Lp. | Budowa/działanie | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Typ/model ………………………………………… Rok produkcji 2025-2026 ………………………………………… |  |  |  |
| 1 | Krzesło z podłokietnikami Trwała konstrukcja jednoczęściowa, formowana wtryskowo z polietylenu. Zapewnia zwiększoną wytrzymałość i nie może być zmodyfikowana. Bez części odkręcanych i demontowanych. Krawędzie zaokrąglone. Odporna na pęknięcia Zaprojektowane do ciągłego intensywnego użytkowania | TAK |  |  |
| 2 | Konstrukcja tłumiąca dźwięk Łatwa do czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji Wykonane z tworzywa antybakteryjnego (wykazujący >99% redukcji bakterii wg normy ISO 22196) | TAK |  |  |
| 3 | Wymiar całkowity krzesła +/- 0,5 cm Wysokość (H): 81,3 cm Szerokość (W): 63,5 cm Głębokość (D): 66,0 cm Waga 13,6 kg (+/-0,5 kg) | TAK, podać |  |  |
| 4 | Dedykowany do obiektów bezpieczeństwa publicznego oraz wszelkich zastosowań wymagających intensywnego lub wysokiego użytkowania (oddziały psychiatrii) | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość montażu do podłogi - opcjonalnie | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość wyboru z 12 kolorów – do uzgodnienia z Zamawiającym przy realizacji | TAK |  |  |
| 7 | Gwarancja producenta dożywotnia na wady fabryczne | TAK |  |  |

- Szafa słupek z nadstawką skośną – 14  SZT

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych.

| Lp. | Budowa/działanie | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Typ/model ………………………………………… Rok produkcji 2025-2026 ………………………………………… |  |  |  |
| 1 | Szafa słupek z nadstawką skośną, konstrukcja maksymalizująca przestrzeń i podnosząca bezpieczeństwo użytkowania. | TAK |  |  |
| 2 | Wysokość całkowita: 225 cm (±1 cm), Szerokość: 50 cm (±1 cm), Głębokość: 50 cm (±1 cm). | TAK, podać |  |  |
| 3 | Podział konstrukcyjny Dwa segmenty: szafa dolna o wysokości 190 cm oraz nadstawka skośna o wysokości 35 cm. Wewnątrz półki lub półki i drążek do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 4 | Materiał korpusu i frontów Płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, o podwyższonej gęstości i odporności na zarysowania. | TAK |  |  |
| 5 | Podstawa i stabilność: stelaż metalowy, spawany, lakierowany proszkowo, wyposażony w punkty umożliwiające trwale mocowanie mebla do podłoża. | TAK |  |  |
| 6 | Nadstawka ze skośnym topem zapobiegającym wspinaniu się, uniemożliwiającym odkładanie przedmiotów na szafie oraz ułatwiającym inspekcję. | TAK |  |  |
| 7 | Ergonomiczny uchwyt frezowany bezpośrednio we froncie mebla (minimalizujący ryzyko zahaczeń i uszkodzeń). | TAK |  |  |
| 8 | Wysokiej jakości zawiasy ograniczające ryzyko manipulacji). | TAK |  |  |
| 9 | Elementy wykończeniowe: zaślepka o wymiarach 50x50 cm, estetyczne wykończenie krawędzi obrzeżem. | TAK |  |  |
| 10 | Meble przeznaczone do intensywnego użytkowania kontraktowego | TAK |  |  |
| 11 | Gwarancja producenta na wady fabryczne od momentu protokolarnego odbioru Parametr punktowany Gwarancja: 12 miesięcy – 0 pkt 18 miesięcy – 10 pkt 24 miesiące – 20 pkt | TAK, podać |  |  |

- Lustro bezpieczne nietłukące – 6  SZT

| Lp. | Budowa/działanie | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Typ/model ………………………………………… Rok produkcji 2025-2026 ………………………………………… |  |  |  |
| 1 | Lustro nietłukące, zwierciadło wykonane z blachy nierdzewnej polerowanej na tzw. „lustro” (nietłukące się) pozostałe elementy metalowe malowane farba proszkową RAL 7040 Struktura | TAK |  |  |
| 2 | Wymiary (+-5 mm) : Szerokość 302 mm wysokość 496 mm głębokość 15 mm | TAK, podać |  |  |
| 3 | materiał: blacha stalowa o grubości 1,50 mm | TAK, podać |  |  |
| 4 | Gwarancja producenta na wady fabryczne od momentu protokolarnego odbioru Parametr punktowany Gwarancja: 12 miesięcy – 0 pkt 18 miesięcy – 10 pkt 24 miesiące – 20 pkt | TAK, podać |  |  |

- Krzesło jednoczęściowe ze wzmocnionego polipropylenu – 12  SZT

| Lp. | Budowa/działanie |  | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość wymagana / punktacja | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Typ/model ………………………………………… Rok produkcji 2025-2026 ………………………………………… |  |  |  |
| 1 | Krzesło jednoczęściowe formowane ze wzmocnionego polipropylenu, bez części odkręcanych i demontowanych. Krawędzie zaokrąglone. Zaprojektowane do ciągłego intensywnego użytkowania | TAK |  |  |
| 2 | Wymiary (Wymiary +/-5 mm) Wysokość siedziska: 460 mm Szerokość siedziska: 365 mm; Głębokość siedziska: 378 mm; Wysokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 515 mm Szerokość całkowita: 500 mm Udźwig: min. 150 kg Waga: 3,5 kg +/- 0,5 kg | TAK, podać |  |  |
| 3 | Krzesła kompatybilne ze stołami Krzesła i stoły jednego producenta | Tak |  |  |
| 4 | W 100% nadaje się do recyklingu | Tak |  |  |
| 5 | Siedzisko ergonomiczne z opadającą krawędzią. Elastyczne oparcie z otworem wentylacyjnym w dolnej jego części | Tak |  |  |
| 6 | Odporne na uszkodzenia mechaniczne. Odporne na uderzenia. Stabilna konstrukcja uniemożliwia “bujanie się” | TAK |  |  |
| 7 | Odporne na plamy, łatwe do czyszczenia. Możliwość użytkowania wewnątrz jak i na zewnątrz | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość sztaplowania do 21 sztuk | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość wyboru spośród 16 kolorów (uzgodnione z Zamawiającym przed dostawą) | TAK |  |  |
| 10 | Do oferty dołączyć zdjęcie produktu i kartę katalogową - brak spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |  |
| 11 | Gwarancja producenta: min. 20 lat | TAK |  |  |
| 12 | Spełnia normę EN 1729 część 1 i 2, BSEN 16139: 2013 poziom 2 oraz BS 5852Source 0 and 1 Certyfikaty dołączyć do oferty - brak spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |  |

- Stół jednoczęściowy ze wzmocnionego polipropylenu – 15 SZT

| Lp. | Budowa/działanie |  | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość wymagana / punktacja | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Typ/model ………………………………………… Rok produkcji 2025-2026 ………………………………………… |  |  |  |
| 1 | Stół jednoczęściowy formowany ze wzmocnionego polipropylenu, bez części odkręcanych i demontowanych. Zaprojektowane do ciągłego intensywnego użytkowania | TAK |  |  |
| 2 | Wymiary (Wymiary +/- 5mm) Wysokość całkowita: 760 mm Szerokość całkowita: 786 mm Rozstaw nóg: 626 mm Szerokość blatu: 600 mm Głębokość blatu: 600 mm Udźwig: min. 100 kg Waga: 6,4 kg +/- 0,5 kg | TAK, podać |  |  |
| 3 | Stoły kompatybilne z krzesłami Stoły i krzesła jednego producenta | TAK |  |  |
| 4 | Odporny na uszkodzenia mechaniczne. Odporny na uderzenia. Stabilna konstrukcja | TAK |  |  |
| 5 | Odporny na plamy, łatwe do czyszczenia Możliwość użytkowania wewnątrz jak i na zewnątrz | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość sztaplowania do 14 sztuk | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość wyboru koloru stołu spośród 2 kolorów (uzgodnione z Zamawiającym przed dostawą) Do oferty dołączyć zdjęcie produktu i kartę katalogową - brak spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość łączenie stołów w pojedyncze, podwójne rzędy lub zespoły stołów za pomocą łącznika Umożliwia płynną przestrzeń roboczą. Łącznik pasujący do zaproponowanych stołów Możliwość wyboru koloru łącznika spośród 10 kolorów Wymiary łącznika: 48mm x 218mm x 598 mm Łatwy do mycia i dezynfekcji Montaż i demontaż za pomocą systemu bez ingerencji w strukturę stołu (brak potrzeby przewiercenia) Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk łączników | TAK– 10 szt |  |  |
| 9 | Gwarancja producenta: min. 20 lat | TAK, podać |  |  |
| 10 | Spełnia normę EN 1729 część 1 i 2 – Certyfikaty dostarczyć na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednego z następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) katalog ze zdjęciami (folder/broszura informacyjna/inny dokument) oferowanego produktu zawierający nazwę produktu, nazwę producenta, szczegółową charakterystykę, w tym powinien uwzględniać konkretne parametry techniczne oferowanych produktów oraz potwierdzać, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ, w tym w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, czyli tzw. „technical data” zaoferowanego produktu z zaznaczeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów danego produktu.

W przypadku, gdy przedłożony katalog ze zdjęciami oferowanego produktu (folder/broszura informacyjna/inny dokument) byłby w innym języku niż język polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.

Uwaga! Jako przedmiotowy środek dowodowy nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia zamawiającego podpisany przez wykonawcę. Ww. dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w postaci dokumentu opatrzonego podpisem kwalifikowanym) lub w elektronicznej kopii dokumentu / oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem).

ZADANIE 2 – FOTEL GERIATRYCZNY – 1 SZT

| Lp. | Budowa/działanie |  | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość wymagana / punktacja | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Typ/model ………………………………………… Rok produkcji 2025-2026 ………………………………………… |  |  |  |
| 1 | Fotel/wózek geriatryczny z kółkami przeznaczony do transportu i wypoczynku osób ciężkich w pozycji siedzącej | Tak |  |  |
| 2 | Wzmocniona konstrukcja dla osób o masie ciała do 150 kg | Tak, podać |  |  |
| 3 | dostępny z siedziskiem o dwóch stałych szerokościach: 55 cm lub 65 cm – do wyboru przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia | Tak, podać |  |  |
| 4 | możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia i siedziska dzięki zastosowaniu siłowników hydraulicznych co umożliwia dokładne dostosowanie pozycji wózka, zapewniając użytkownikom optymalny komfort i wsparcie | Tak |  |  |
| 5 | Podnóżek - jedna płyta | Tak |  |  |
| 6 | Ściągalny pokrowiec zapewnia łatwość w utrzymaniu higieny i czystości fotela | Tak |  |  |
| 7 | Stolik terapeutyczny | Tak |  |  |
| 8 | czteropunktowe pasy bezpieczeństwa i stabilizujące zagłówki, chroniące przed ryzykiem przemieszczenia się lub wypadnięcia, gwarantując tym samym bezpieczeństwo użytkowania | Tak |  |  |
| 9 | Duże tylne koła: gwarantują lepszą stabilność i ułatwiają manewrowanie wózkiem | Tak |  |  |
| 10 | Wybór koloru tapicerki – minimum 4 kolory do wyboru przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia | Tak |  |  |
| 11 | Kolorystyka stelaża – czarny lub szary do wyboru przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia | Tak |  |  |
| 12 | Wymiary: Szerokość siedziska: 55/65 cm do wyboru przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia Głębokość siedziska: minimum 51 cm Wysokość oparcia: minimum 79,2 cm Szerokość całkowita wózka: maximum 80 cm Wysokość całkowita wózka: minimum 128 cm | Tak, podać |  |  |
| 13 | Kąt nachylenia siedziska: 0 – 40° Waga: max 47 kg Maksymalne obciążenie: do 150 kg | Tak , podać |  |  |
| 14 | Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE). Wyrób medyczny. | Tak |  |  |
| 15 | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia Parametr punktowany Gwarancja: 12 miesięcy – 0 pkt 18 miesięcy – 20 pkt 24 miesiące – 40 pkt | Tak, podać |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednego z następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) katalog ze zdjęciami (folder/broszura informacyjna/inny dokument) oferowanego produktu zawierający nazwę produktu, nazwę producenta, szczegółową charakterystykę, w tym powinien uwzględniać konkretne parametry techniczne oferowanych produktów oraz potwierdzać, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ z zaznaczeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów danego produktu.

W przypadku, gdy przedłożony katalog ze zdjęciami oferowanego produktu (folder/broszura informacyjna/inny dokument) byłby w innym języku niż język polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

ZADANIE 3 – ŁÓŻKA PSYCHIATRYCZNE WZMOCNIONE – 4 SZT

| Lp. | Budowa/działanie |  | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość wymagana / punktacja | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Typ/model ………………………………………… Rok produkcji 2025-2026 ………………………………………… |  |  |  |
| 1 | Stabilna stalowa rama z profili spawanych. profile stalowe, ścianka 1,5-5mm Wyposażona w nogi wysuwne stabilizowane przy pomocy zestawu 4 prowadnic i 2 wahaczy. pokrytych lakierem antybakteryjnym, proszkowym, potwierdzone certyfikatem, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor RAL do wyboru, ustalony z Zamawiającym. | TAK |  |  |
| 2 | Wymiar całkowity zewnętrzny z barierkami: 964 mm x 2176 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |  |
| 3 | Wymiar leża: 2000x900 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |  |
| 4 | Łóżko szpitalne z funkcją mechanicznej regulacji wysokości leża za pomocą ręcznego mechanizmu obrotowego. | TAK |  |  |
| 5 | Zakres regulacji wysokości leża od podłogi: 400-800 mm | TAK, podać |  |  |
| 6 | System regulacji oparcia za pomocą mechanizmu zapadkowego. Podczas podnoszenia oparcia ku górze mechanizm zabezpiecza samowolne cofanie/opadanie. Powrót do pozycji niższej możliwy po uprzednim odblokowaniu zapadki | TAK |  |  |
| 7 | Leże pod materac dwusegmentowe, wypełnione metalową siatką zgrzewaną, obramowaną i użebrowaną profilami stalowymi z licznymi punktami mocowania pasów na bokach krótkich min. 3, na bokach długich min. 6 | TAK, PODAĆ |  |  |
| 8 | Cztery koła obrotowe jezdne, każde z blokadą, z niebrudzącą bieżnią | TAK |  |  |
| 9 | Szczyty łóżka metalowe z wypełnieniem wzmacniającym z profili stalowych i wygłuszane poliuretanem | TAK |  |  |
| 10 | Obarierowanie ruchome obustronne z blokadą, z profili stalowych na całej długości leża zwiększające bezpieczeństwo pacjenta, stanowiące integralną część łóżka. Mocowane na wzmacnianych zawiasach | TAK |  |  |
| 11 | Wszystkie elementy nieruchome mocowane na stałe | TAK |  |  |
| 12 | Wszystkie połączenia ruchome zabezpieczone przed oddzieleniem i dostępem osób postronnych | TAK |  |  |
| 13 | Udźwig: min. 450 kg | TAK, PODAĆ |  |  |
| 14 | Waga łóżka: max 150 kg. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności lub certyfikat posiadania znaku CE, zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
| 16 | W komplecie z każdym łóżkiem materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej, w poszyciu zgrzewalnym, trudnopalnym, nieprzenikliwym dla cieczy, odporny na dezynfekcję. Wymiar: 200 x 90 x 10 cm | TAK, PODAĆ |  |  |
| 17 | Minimalne parametry techniczne poszycia: Gramatura: 700 (±5%) [g/m2] Wytrzymałość na rozciąganie: Osnowa ≥ 3000 N/5cm] Wątek ≥ 3000 [N/5cm] Wytrzymałość na rozdzieranie: Osnowa ≥ 300 [N] Wątek ≥ 300 [N] Adhezja: Osnowa ≥ 100 [N/5cm] Wątek ≥ 100 [N/5cm] Palność: B-s2, d0 DIN EN 13501-1 | TAK |  |  |
| 18 | Poszycie materaca - antybakteryjne i trudnopalne | TAK |  |  |
| 19 | Minimalne parametry techniczne pianki: Gęstość: 27,0-32,0 [kg/m3] Twardość ILD 40%: 130,0-170,0 [N] Twardość CLD 40%: 3,3-4,3 [kPa] Elastyczność min: 40% Odkształcenie trwałe max. 7% Wytrzymałość na rozciąganie min. 90 [kPa] Wydłużenie względne przy zerwaniu min. 120% | TAK, PODAĆ |  |  |
| 20 | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu protokolarnego odbioru zamówienia Parametr punktowany Gwarancja: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesiące – 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt 48 miesięcy - 40 pkt | TAK, PODAĆ |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednego z następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) katalog ze zdjęciami (folder/broszura informacyjna/inny dokument) oferowanego produktu zawierający nazwę produktu, nazwę producenta, szczegółową charakterystykę, w tym powinien uwzględniać konkretne parametry techniczne oferowanych produktów oraz potwierdzać, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ, w tym w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, czyli tzw. „technical data” zaoferowanego produktu z zaznaczeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów danego produktu.

W przypadku, gdy przedłożony katalog ze zdjęciami oferowanego produktu (folder/broszura informacyjna/inny dokument) byłby w innym języku niż język polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.

Uwaga! Jako przedmiotowy środek dowodowy nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia zamawiającego podpisany przez wykonawcę. Ww. dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w postaci dokumentu opatrzonego podpisem kwalifikowanym) lub w elektronicznej kopii dokumentu / oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem).

ZADANIE 4 – MACERATOR – 1 SZT

| Lp. | Budowa/działanie |  | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość wymagana / punktacja | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Typ/model ………………………………………… Rok produkcji 2025-2026 ………………………………………… |  |  |  |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy celulozowej. | TAK |  |  |
| 2 | Ładowność do 2 naczyń z pulpy. | TAK |  |  |
| 3 | Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych. | TAK |  |  |
| 4 | Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni - zapewnia to wygodne użytkowanie oraz eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych. | TAK |  |  |
| 5 | Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego. | TAK |  |  |
| 6 | Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni - zapewnia wygodę użytkowania oraz eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych. | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji. | TAK |  |  |
| 8 | Wbudowana pompa perystaltyczna. | TAK |  |  |
| 9 | System 7 noży tnących. | TAK |  |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w min. 5 noży rozdrabniających oraz dolna komora wyposażona w dodatkowe noże, min. 2 która zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 11 | Podwójna komora maceracji - mielenie i rozdrobnienie naczyń medycznych wykonanych z pulpy celulozowej do postaci cieczy która z łatwością zostaje odprowadzona odpływem kanalizacyjnym. | TAK |  |  |
| 12 | Moc silnika minimum 0,75 kW. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 13 | Moc całkowita urządzenia maksimum 0,8 kW. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 14 | Moc pompy wody miniumum 0,125 kW. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 15 | Waga netto maksimum 64 kg. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 16 | Zasilanie 230V/ 50Hz/ 60Hz, bezpiecznik 13A. | TAK |  |  |
| 17 | Zużycie energii na cykl: maksimum 0,006 kW. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 18 | Czas trwania cyklu minimum 65 sekund - czas gwarantujący pełną macerację do postaci cieczy. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 19 | Odpływ 50 Φ. | TAK |  |  |
| 20 | Poziom hałasu maksimum 58,9 dB. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 21 | Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie 400 szer x 975 wys x 510 głęb mm (+/- 5%). | TAK, PODAĆ |  |  |
| 22 | Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie 400 szer x 1500 wys x 510 głęb mm (+/- 5%). | TAK, PODAĆ |  |  |
| 23 | Podłączenie wody 3/4’’. | TAK |  |  |
| 24 | Pojemność zbiornika na wodę minumum 15 litrów. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 25 | Zużycie wody na cykl maksimum 9,7 litra. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 26 | Minimalny przepływ wody to 10 litrów/ minutę - 1 bar. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 27 | Ciśnienie wody - woda zimna 0,5-10 bar. | TAK |  |  |
| 28 | Pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego z zatopionymi nanocząsteczkami srebra, zapewniająca ochronę antybakteryjną. | TAK |  |  |
| 29 | Powierzchnia górnej pokrywy wykonana z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia i porysowania. | TAK |  |  |
| 30 | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK |  |  |
| 31 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej klasy 304 wg AISI. | TAK |  |  |
| 32 | Zamknięty bęben w technologii instant flow z uszczelką bezobsługową. | TAK |  |  |
| 33 | Czujnik zamykania/ otwierania pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowanego odpływu. | TAK |  |  |
| 34 | Uchwyt z zatrzaskiem do uszczelniania pokrywy. | TAK |  |  |
| 35 | Zabezpieczenia w postaci automatycznej informacji o usterkach mechanicznych. | TAK |  |  |
| 36 | Zabezpieczenie IP54. | TAK |  |  |
| 37 | Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED. | TAK |  |  |
| 38 | Funkcja „auto-start” - automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu komory. | TAK |  |  |
| 39 | Automatyczne zamykanie pokrywy maceratora poprzedzone sygnałem dźwiękowym w przypadku braku podjęcia czynności - czas przed automatycznym zamknięciem jest regulowany, standardowo 60s. | TAK |  |  |
| 40 | Urządzenie wyposażone w opcję stanu uśpienia/ czuwania. | TAK |  |  |
| 41 | Sygnalizacja potrzeby wykonania przeglądu wyświetlana na panelu sterowania. | TAK |  |  |
| 42 | System automatycznego czyszczenia odpływu co 24 godziny. | TAK |  |  |
| 43 | Możliwość umieszczenia przyłącza przelewowego z prawej lub lewej strony w zależności od potrzeb użytkownika. | TAK |  |  |
| 44 | Odporny na uszkodzenia zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego, umieszczony na tylnej ścianie urządzenia. | TAK |  |  |
| 45 | Okres gwarancji od momentu protokolarnego odbioru zamówienia Parametr punktowany Gwarancja: 12 miesięcy – 0 pkt 18 miesięcy – 20 pkt 24 miesiące – 40 pkt | TAK, PODAĆ |  |  |

ZADANIE 5  – CHŁODZIARKA MEDYCZNA – 1 SZT

| Lp. | Budowa/działanie |  | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość wymagana / punktacja | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Typ/model ………………………………………… Rok produkcji 2025-2026 ………………………………………… |  |  |  |
| 1 | Chłodziarka laboratoryjna przeznaczona do przechowywania leków i odczynników | TAK |  |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne: ( +- 2 cm ) a)szerokość od 640 mm do 650 mm b)głębokość od 620 mm do 650 mm c) wysokość od 840 mm do 860 mm | TAK, PODAĆ |  |  |
| 3 | Pojemność netto: - od 80 l do 90 l | TAK, PODAĆ |  |  |
| 4 | zakres temperatury: - co najmniej od +20 C do +100 C | TAK, PODAĆ |  |  |
| 5 | dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1o C | TAK, PODAĆ |  |  |
| 6 | wnętrze ze stali nierdzewnej AISI 304 | TAK |  |  |
| 7 | system przeciwzmrożeniowy | TAK |  |  |
| 8 | drzwi w chłodziarce: pełne z samodomykaczem, zamykane na zamek | TAK |  |  |
| 9 | uszczelka magnetyczna drzwi zapewniająca szczelność | TAK |  |  |
| 10 | chłodzenie dynamiczne | TAK |  |  |
| 11 | co najmniej 2 półki powlekane z drutu | TAK |  |  |
| 12 | automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu | TAK |  |  |
| 13 | elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem | TAK |  |  |
| 14 | alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp. | TAK |  |  |
| 15 | alarmy: otwartych drzwi, uszkodzonego czujnika temperatury, zabrudzonego skraplacza | TAK |  |  |
| 16 | czynnik chłodniczy ekologiczny (R290 lub R600a) | TAK, PODAĆ |  |  |
| 17 | otwór walidacyjny | TAK |  |  |
| 18 | urządzenie na regulowanych nóżkach | TAK |  |  |
| 19 | korpus zewnętrzny lakierowany na biało | TAK |  |  |
| 20 | dostawa, wniesienie, instalacja oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |
| 21 | Okres gwarancji od momentu protokolarnego odbioru zamówienia Parametr punktowany Gwarancja: 12 miesięcy – 0 pkt 18 miesięcy – 20 pkt 24 miesiące – 40 pkt | TAK, PODAĆ |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednego z następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) katalog ze zdjęciami (folder/broszura informacyjna/inny dokument) oferowanego produktu zawierający nazwę produktu, nazwę producenta, szczegółową charakterystykę, w tym powinien uwzględniać konkretne parametry techniczne oferowanych produktów oraz potwierdzać, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

ZADANIE 6 – PASY DO UNIERUCHAMIANIA PACJENTA

| Lp. | Budowa/działanie |  | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość wymagana / punktacja | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Pasy do całkowitego unieruchomienia rąk Nazwa/Typ/model ………………………………………… Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Rok produkcji ………………………………………… | – 10 kompletów |  |  |
|  | Pasy do całkowitego unieruchomienia stóp Nazwa/Typ/model ………………………………………… Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Rok produkcji ………………………………………… | – 10 kompletów |  |  |
|  | Pasy do całkowitego unieruchomienia ramion Nazwa/Typ/model ………………………………………… Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Rok produkcji ………………………………………… | – 5 kompletów |  |  |
| 1 | Pasy magnetyczne zabezpieczające, dodatkowo wzmocnione. | Tak |  |  |
| 2 | Pasy z materiału wytrzymałego: mieszanka włókien bawełny z jedwabiem syntetycznym. | Tak |  |  |
| 3 | Pasy odporne na uszkodzenia, pozwalające na bezpieczne i efektywne unieruchomienie określonych części lub partii ciała pacjenta. | Tak |  |  |
| 4 | Pasy zapinane za pomocą kluczy magnetycznych, elementy metalowe oczek regulujących zabezpieczone przed korozją. | Tak |  |  |
| 5 | Możliwość czyszczenia lub prania pasów w temp. do 95 st. Celsjusza. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Pasy wyposażone w kolorowe etykiety umożliwiające szybką orientację w dopasowaniu pasów. | Tak |  |  |
| 7 | Pasy spełniają normy DIN EN 71-2:03, rozdział 4.3 płomień ulega wygaśnięciu oraz normy DIN 75200 trudnopalne | Tak / podać |  |  |
| 8 | Pas wzmacniany do całkowitego unieruchomienia rąk z zapięciem magnetycznym, komplet posiadający: 4 zamki magnetyczne, 1 klucz magnetyczny wytrzymujący naprężenia od 300 kg, trudnozapalny, rozmiar „M”, wyrób medyczny Obwód nadgarstka 160 - 240 mm | Tak – 10 kompletów |  |  |
| 9 | Pas wzmacniany do całkowitego unieruchomienia stóp z zapięciem magnetycznym, komplet posiadający: 4 zamki magnetyczne, 1 klucz magnetyczny wytrzymujący naprężenia od 300 kg, trudnozapalny, rozmiar „M”, wyrób medyczny. Obwód kostki 220-300 mm | Tak – 10 kompletów |  |  |
| 10 | Pas wzmacniany do całkowitego unieruchomienia ramion z zapięciem magnetycznym, komplet posiadający: 5 zamków magnetycznych, 1 klucz magnetyczny ,trudnozapalny, rozmiar „L”, wyrób medyczny Obwód klatki piersiowej 1130 – 1540 mm | Tak – 5 kompletów |  |  |
| 11 | Zapięcia na zamek magnetyczny | Tak |  |  |
| 12 | Klucz magnetyczny pasujący do pasów powyżej wytrzymujący naprężenie do 300 kg | Tak |  |  |
| 13 | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu protokolarnego odbioru zamówienia Parametr punktowany Gwarancja: 12 miesięcy – 0 pkt 18 miesięcy – 20 pkt 24 miesiące – 40 pkt | Tak min. 12 miesięcy Podać |  |  |
| 14 | Wymagane dokumenty: • Certyfikat CE i/lub Deklaracja Zgodności, • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, | Tak |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednego z następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) katalog ze zdjęciami (folder/broszura informacyjna/inny dokument) oferowanego produktu zawierający nazwę produktu, nazwę producenta, szczegółową charakterystykę, w tym powinien uwzględniać konkretne parametry techniczne oferowanych produktów oraz potwierdzać, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ, w tym w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, czyli tzw. „technical data” zaoferowanego produktu z zaznaczeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów danego produktu.

Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych  przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru.

Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza.

W przypadku, gdy przedłożony katalog ze zdjęciami oferowanego produktu (folder/broszura informacyjna/inny dokument) byłby w innym języku niż język polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.

Uwaga! Jako przedmiotowy środek dowodowy nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia zamawiającego podpisany przez wykonawcę. Ww. dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w postaci dokumentu opatrzonego podpisem kwalifikowanym) lub w elektronicznej kopii dokumentu / oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem).

ZADANIE 7 – MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY DLA PACJENTÓW Z ODLEŻYNAMI  – 2 SZT

| Lp. | Budowa/działanie |  | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość wymagana / punktacja | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Nazwa producenta ………………………………………… Kraj pochodzenia ………………………………………… Typ/model ………………………………………… Rok produkcji 2025-2026 ………………………………………… |  |  |  |
| 1 | Materac wraz z pompą i układem sterowania, który jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadającym wspólną deklarację zgodności dla oferowanej pompy i materaca. Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu. | TAK |  |  |
| 2 | Materac przeznaczony do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. | TAK |  |  |
| 3 | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. | TAK |  |  |
| 4 | Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 14cm ± 2 cm | TAK, podać |  |  |
| 5 | Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut. System przechyłów bocznych na stałe złączony z materacem, bez możliwości odłączenia. | TAK |  |  |
| 6 | Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana wyłącznie za pomocą zaworów wbudowanych w materac Zawory uruchamiania w kolorze odmiennym od zaworu CPR. | TAK |  |  |
| 7 | Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym | TAK |  |  |
| 8 | Materac zbudowany z 20-22 komór: 16 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 4-6 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta). Ze względu na stabilność materaca nie dopuszcza się komór podnoszących ułożonych warstwami jedna nad drugą. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. | TAK, podać |  |  |
| 9 | Komory poprzeczne materaca umieszczone w jednej warstwie w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Ustawiony czas cyklu pracy przedstawiony na panelu pompy. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. | TAK |  |  |
| 10 | Wysokość każdej pojedynczej poprzecznej komory od 12cm do14 cm (+- 2 cm) . Komory materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocą złączek zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania (nie dopuszcza się rozwiązań typu „szybkozłączki”). | TAK, podać |  |  |
| 11 | Całkowita wysokość materaca 14cm ± 2 cm | TAK, podać |  |  |
| 12 | Materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta zapewniającym odpowiedni mikroklimat i zwiększającym komfort leżenia. System owiewuumieszczony pod warstwą komór –nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mikrootworkach w komorach materaca, które pacjent blokuje swoim ciałem. | TAK |  |  |
| 13 | Pompa materaca wyposażona w pokrętło do płynnej bezstopniowej regulacji ciśnienia powietrza w materacu w obu trybach pracy: zmiennociśnieniowym i statycznym w zależności od wagi i pozycji pacjenta. Pompa o wymiarach nie większych niż 33 X 22 X 12 cm (±2cm) i wadze nie przekraczającej 3,5kg. Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP21. | TAK, podać |  |  |
| 14 | Zakres ciśnienia pracy pompy – 25-60mmHg (±5mmHg) | TAK, podać |  |  |
| 15 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo, niepalnym, antygrzybiczym i antybakteryjnym, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji. Pokrowiec mocowany do materaca za pomocą dwóch suwaków w celu łatwego zakładania i zdejmowania. | TAK |  |  |
| 16 | Materac wyposażony w pompę pneumatyczną z panelem sterowania. Na panelu sterowania pompy sygnalizacja niskiego ciśnienia, braku zasilania i awarii oznaczone każda oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą. Pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wyloty powietrza). | TAK |  |  |
| 17 | Materac w całości pneumatyczny (bez warstw piankowych, gąbkowych itp.) kładziony na spodni materac gąbkowy. | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR zlokalizowanego w sekcji głowy. Zawór odróżniający się kolorystycznie od pokrycia materaca. | TAK |  |  |
| 19 | Limit wagi pacjenta – min 200 kg. | TAK, podać |  |  |
| 20 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 24 godz.- tryb transportowy | TAK |  |  |
| 21 | Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem | TAK |  |  |
| 22 | Przewód powietrzny trzyżyłowy zespolony, z pojedynczym zespolonym przyłączem kątowym do pompy (nie dopuszcza się przewodu z oddzielnych rurek i zakończonego kilkoma szybkozłączami wpinanymi do pompy osobno) | TAK |  |  |
| 23 | Deklaracja zgodności CE dla oferowanej pompy i materaca | TAK |  |  |
| 24 | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu protokolarnego odbioru zamówienia Parametr punktowany Gwarancja: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesięcy – 20 pkt 36 miesiące – 40 pkt | TAK, podać |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednego z następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) katalog ze zdjęciami (folder/broszura informacyjna/inny dokument) oferowanego produktu zawierający nazwę produktu, nazwę producenta, szczegółową charakterystykę, w tym powinien uwzględniać konkretne parametry techniczne oferowanych produktów oraz potwierdzać, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ  zaoferowanego produktu z zaznaczeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów danego produktu.

W przypadku, gdy przedłożony katalog ze zdjęciami oferowanego produktu (folder/broszura informacyjna/inny dokument) byłby w innym języku niż język polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.