WYKAZ URZĄDZEŃ

WYKAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH SPZOZ W SIEDLCACH

1. Blok Operacyjny: Centrala wentylacyjna - CLIMA GOLD OPTIMA -NW-1S-P-WO-CHF-T1-WE-1200/700 Blok Operacyjny sala B Centrala wentylacyjna - CLIMA GOLD C5393/19 Blok Operacyjny sala A Centrala wentylacyjna - CLIMA GOLD C5392/19

2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrala wentylacyjna - CLIMA GOLD C5394/19

3. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Centrala wentylacyjna - CLIMA GOLD C/7002/21 Centrala wentylacyjna - CLIMA GOLD C7001/21 Centrala wentylacyjna - CLIMA GOLD C7003/21

4. Oddział Kardiologiczny Centrala VTS VS-30-R-PHC wywiew Centrala VTS VS-30-R-PHC nawiew Centrala VTS 8-110-11-3010-00249 Chłodnica freonowa Lennox mod. EAC0351SM4HN

5. Sterylizacja Centrala VTS 8-110-16-3021-00204 Centrala VTS 8-110-16-3010-00128

6. Sala cięć cesarskich Centrala VTS 8-110-10-3021-00287 Centrala VTS 8-A10-22-1V021-00100

7. Oddział Chirurgiczny Centrala VTS 8-A10-21-1V030-00039

8. Oddział Wewnętrzny Urządzenia produkcji VBW Engineering (rok produkcji 2012) - Centrala klimatyzacyjna podwieszana typ „SPS”

9. Pracownia RTG - Centrala produkcji VTS CLIMA

10. Pralnia Centrala VTS 8-110-10-3055-00212

11. Kuchnia Centrala VTS 8-110-10-3100-00114

12. Laboratorium Centrala VTS 8-110-10-3021-00269

13. Laboratorium - Bakteriologia Centrala VTS – VS-10-R-PH/SES-T

14. Apteka - Centrala VTS – VS-10-R-PH/SES-T

15. Pracownia Endoskopowa - Centrala KOMFOVENT OTK-1200P/E15-C3

16. Niski Parter – Rezonans Magnetyczny Centrala Komfowent VERSO 1300 z chłodnicą freonową 7kW Agregat wody lodowej MEX 150-45kW 17. Izba Przyjęć - Centrala Vents VPA-1/315

18. Poradnia Zakaźna – wentylator ML

19. Sala Zabiegowa Oddz.Położniczo-Ginekologicznego Urządzenia produkcji Clima-Produkt Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna typ H-HERMES-01-SE-O-FC3-CHE-FEC-CF1-R

20. Tomograf komputerowy w kontenerze Rekuperator Ekozefir

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT

- około 200 sztuk zainstalowanych w naszych obiektach usytuowanych w Siedlcach (z tego 5 szt. jest w Ośrodku Zdrowia w Kotuniu i 7 szt. w Ośrodku Zdrowia w Suchożebrach).